# 实验室仪器运行智能体建设方案说明

## 一、项目背景

目前“浙里仪器运行”小程序已具备仪器运行数据查询能力，用户可以通过小程序查询仪器信息、传感器编号、资产编码、运行状态、电流曲线、工作时长、待机时长、关机时长、离线时长等数据。

但在实际使用过程中，仍存在以下问题：

- 用户需要通过多个页面逐步查询，操作路径较长；

- 普通操作人员和管理员需要自行理解电流曲线，判断门槛较高；

- 管理人员难以及时掌握院校单位维度的异常设备、长期待机设备、长期未开机设备；

- 单台设备运行情况虽然有数据，但缺少通俗化解释和自动摘要；

- 设备运行数据、异常发现、问题反馈之间尚未形成智能化联动。

因此，拟在现有小程序基础上新增“仪器运行智能体”能力，通过自然语言交互、智能发现、设备运行解读、问答历史和问题反馈生成，提升仪器运行数据的使用效率和管理价值。

## 二、建设目标

本项目目标是在不改变现有小程序主体业务流程的基础上，新增一个面向实验室仪器运行数据的智能分析入口，实现：

- 用户可通过自然语言查询院校单位下的设备运行情况；

- 系统可主动展示离线、长期待机、长期未开机等智能发现；

- 用户可在院校单位智能体中直接查询某台具体设备的运行情况；

- 用户可在仪器信息查询页面点击“问问智能体”，进入当前设备的深度分析页面；

- 智能体可对电流曲线、工作状态、待机状态、离线状态进行通俗化解释；

- 支持生成运行摘要、设备摘要和问题反馈内容；

- 支持问答历史留痕，为后续巡检、反馈和管理分析提供依据。

## 三、方案定位

实验室仪器运行智能体不是简单的聊天机器人，而是基于院校单位、仪器资产、传感器数据、电流曲线和运行状态构建的智能查询与分析助手。

整体定位为：

以院校单位为数据范围，以单台仪器为分析对象，面向实验室操作人员、管理员和设备管理人员，提供设备运行查询、智能发现、状态解释、运行摘要、问题反馈和管理报告能力。

智能体分为两个使用场景：

### 1. 院校单位智能体

从小程序首页“仪器运行智能体”入口进入。

主要面向实验室管理员、院校设备管理人员，用于查看当前绑定院校单位下的设备整体运行情况，并支持直接查询某台具体设备。

核心能力包括：

- 院校单位绑定；

- 智能发现；

- 设备列表查看；

- 指定设备查询；

- 单位维度自然语言问答；

- 单台设备运行情况问答；

- 运行报告生成；

- 问答历史查看。

### 2. 单台设备智能体

从“查设备”或“仪器信息查询”页面进入。

用户先输入传感器编号、资产编码或扫码查询出具体仪器，在查看电流曲线和运行数据后，点击“问问智能体”进入当前设备的深度分析页面。

核心能力包括：

- 自动带入当前仪器名称；

- 自动带入资产编码；

- 自动带入传感器编号；

- 自动带入当前选择日期；

- 自动生成当前日期运行解读；

- 支持解释电流曲线；

- 支持查看近 7 天异常；

- 支持生成设备摘要；

- 支持提交问题反馈；

- 支持当前设备问答历史。

## 四、总体业务逻辑

### 1. 首页进入院校单位智能体

业务流程如下：

用户点击首页“仪器运行智能体”
→ 系统判断用户是否已绑定院校单位
→ 未绑定则提示用户输入单位名称
→ 系统根据单位名称进行模糊查询
→ 如查询到多个相似单位，展示候选单位列表
→ 用户选择目标单位
→ 系统进行二次确认
→ 绑定成功
→ 进入院校单位智能体首页
→ 展示智能发现数据块
→ 用户点击数据块查看对应设备列表
→ 用户可直接查询某台具体设备
→ 用户可通过引导问题或自然语言继续追问
→ 系统返回统计结果、设备运行情况、分析结论或报告摘要

### 2. 查设备进入单台设备智能体

业务流程如下：

用户进入“查设备”页面
→ 输入传感器编号、资产编码或扫码
→ 系统查询仪器基础信息
→ 用户选择日期查看电流曲线和机时统计
→ 用户点击“问问智能体”
→ 系统自动带入当前设备名称、资产编码、传感器编号和日期
→ 进入单台设备智能体页面
→ 页面展示“智能解读”数据块
→ 用户点击引导问题或自然语言追问
→ 系统返回曲线解释、异常判断、设备摘要或反馈建议

## 五、功能设计

## 5.1 首页入口

在现有小程序首页功能宫格中新增入口：

仪器运行智能体

该入口与“查设备”“问题反馈”“预警”“在线理赔”“理赔查询”等功能并列。

该入口用于进入院校单位维度的智能体页面。

## 5.2 院校单位绑定

### 功能目标

明确智能体的数据范围，避免用户在未确定院校单位的情况下查看错误数据或越权数据。

### 功能流程

- 用户首次进入“仪器运行智能体”；

- 系统判断当前用户是否已绑定院校单位；

- 如未绑定，进入单位绑定页面；

- 用户输入单位名称；

- 系统返回候选单位列表；

- 用户选择单位；

- 系统展示确认信息；

- 用户点击“确认绑定”；

- 绑定成功后进入院校单位智能体页面。

### 候选单位展示字段

- 单位名称；

- 单位简称或校区；

- 设备数量；

- 是否可绑定。

### 二次确认内容

示例：

请确认绑定单位：杭州电子科技大学。

绑定后，智能体将基于该单位下的仪器运行数据，展示设备离线、长期待机、近 30 天未开机、使用率排名和运行报告等信息。

按钮：

- 重新选择；

- 确认绑定。

## 5.3 院校单位智能体首页

院校单位智能体首页包括以下区域：

- 当前绑定单位；

- 智能发现；

- 指定设备查询；

- 设备列表；

- 引导问题；

- 自然语言输入区；

- 问答历史入口。

## 5.4 智能发现

### 功能目标

用户进入智能体页面后，不需要先提问，系统主动展示当前单位下值得关注的设备情况。

### 一期智能发现指标

| 指标 | 规则 |
| --- | --- |
| 今日离线超过 1 小时 | 当天累计离线时长 > 1 小时 |
| 长时间待机超过 8 小时 | 当天累计待机时长 > 8 小时 |
| 近 30 天未开机 | 近 30 天工作时长为 0 或开机次数为 0 |

### 页面展示示例

- 3 台设备：今日离线超过 1 小时；

- 5 台设备：长时间待机超过 8 小时；

- 4 台设备：近 30 天未开机。

### 点击后展示设备列表

用户点击任一智能发现数据块，下方展示对应设备列表。

设备列表字段包括：

- 仪器名称；

- 所属实验室；

- 资产编码；

- 传感器编号；

- 命中原因；

- 操作按钮。

操作按钮包括：

- 查看运行情况；

- 问问智能体。

## 5.5 指定设备查询

### 功能目标

院校单位智能体不仅支持单位维度的汇总分析，也支持在当前绑定单位范围内直接查询某台具体设备。

### 查询方式

用户可输入：

- 仪器名称；

- 资产编码；

- 传感器编号。

### 查询结果展示字段

- 仪器名称；

- 所属单位；

- 所属实验室；

- 资产编码；

- 传感器编号；

- 当前状态；

- 今日运行摘要；

- 最近一次数据时间。

### 查询结果操作

- 直接询问运行情况；

- 进入设备分析页。

### 示例问题

用户可以直接在院校单位智能体中提问：

- 酶标仪 T06 今天运行情况怎么样？

- 资产编码 2025106307 这台设备今天有没有运行？

- 传感器编号 869275070775620 对应设备近 7 天有没有异常？

- PCR 仪 A03 为什么今天离线了？

- 多功能酶标仪今天的待机时间是多少？

## 5.6 院校单位智能体自然语言问答

### 支持两类问题

#### A. 单位维度问题

- 今天哪些设备离线？

- 哪些设备长期待机？

- 近 30 天哪些设备没有开机？

- 本周使用率最高的设备有哪些？

- 生成本单位运行报告。

#### B. 单设备维度问题

- 酶标仪 T06 今天运行情况怎么样？

- 资产编码 2025106307 这台设备今天运行多久？

- 这台设备近 7 天有没有异常？

- 这台设备是不是长期待机？

- 这台设备最近有没有离线？

### 回答结构

智能体回答建议采用固定结构：

- 查询范围；

- 查询结果；

- 数据解释；

- 当前推断；

- 处理建议。

示例：

查询范围：杭州电子科技大学，2026-06-12。

查询结果：酶标仪 T06 今日有 1 次明显运行，运行时间约 14:10 至 15:05，其余时段主要处于待机状态。

数据解释：工作阶段电流相对稳定，未发现持续离线或明显异常峰值。

当前推断：设备可正常启动，今日使用时长偏短。

建议：如该设备本应高频使用，建议管理员关注其使用率；如为预约式设备，则当前状态基本正常。

## 5.7 单台设备智能体

### 进入方式

用户从“查设备”页面进入。

进入前，用户已经完成：

- 输入传感器编号或资产编码；

- 查询出仪器信息；

- 选择日期；

- 查看电流曲线。

点击“问问智能体”后进入单台设备智能体页面。

### 自动带入上下文

页面顶部展示：

- 仪器名称；

- 资产编码；

- 传感器编号；

- 分析日期。

其中“分析日期”取自上一页面用户选择的日期。

## 5.8 智能解读

单台设备智能体页面进入后，应自动展示“智能解读”数据块，而不是让用户先输入问题。

### 智能解读内容结构

- 数据范围；

- 运行情况；

- 曲线特征；

- 当前推断；

- 建议动作。

示例：

根据 2026-06-12 的电流曲线，该设备大部分时间处于低电流待机状态，约 14:35 进入工作状态，并保持相对稳定电流。

当前推断：

- 今日有 1 次明显启动；

- 工作阶段电流相对稳定；

- 未发现持续离线；

- 日内使用时长偏短。

建议：

如该设备本应高频使用，可关注使用率偏低问题；如为预约式使用，则当前状态基本正常。

## 5.9 单台设备引导问题

单台设备智能体页面提供以下引导问题：

- 解释电流曲线；

- 查看近 7 天异常；

- 生成设备摘要；

- 提交问题反馈。

用户点击后，系统基于当前设备上下文直接回答。

## 5.10 问答历史

### 院校单位智能体历史

记录内容：

- 提问内容；

- 回答摘要；

- 查询范围；

- 查询时间；

- 是否涉及具体设备；

- 是否生成报告；

- 是否生成反馈。

### 单台设备智能体历史

记录内容：

- 仪器名称；

- 资产编码；

- 传感器编号；

- 分析日期；

- 提问内容；

- 回答摘要；

- 提问时间。

问答历史可用于后续管理留痕、巡检记录、问题反馈和运行报告生成。

## 六、权限与数据边界

### 1. 院校单位绑定权限

用户不能任意绑定所有单位。系统应校验：

- 用户是否属于该单位；

- 用户是否具备查看该单位数据的权限；

- 用户是否具备查看单位级统计的权限。

### 2. 院校单位智能体权限

院校单位智能体只能查询当前绑定单位下的数据。

如用户询问超出权限范围的问题，例如“全省哪些设备离线”，系统应提示：

当前账号仅支持查看已绑定单位的数据，无法查看其他单位或全省数据。

### 3. 单设备查询权限

用户在院校单位智能体中查询某台设备时，系统应先判断该设备是否属于当前绑定单位，以及用户是否具备查看该设备的权限。

### 4. 回答边界

智能体应区分事实、推断和建议。

例如：

- 事实：设备在某时间段无数据上报；

- 推断：可能存在离线、采集链路异常或设备断电；

- 建议：请现场确认设备供电、传感器、网关和网络状态。

智能体不得直接作出“设备已损坏”“人员违规使用”等确定性判断。

## 七、数据接口建议

### 1. 单位搜索接口

GET /api/unit/search?keyword=杭州电子科技大学

返回：

[
  {
    "unitId": "u001",
    "unitName": "杭州电子科技大学",
    "deviceCount": 26,
    "bindable": true
  }
]

### 2. 单位绑定接口

POST /api/user/bind-unit

请求：

{
  "unitId": "u001"
}

### 3. 智能发现接口

GET /api/agent/discovery?unitId=u001

返回：

{
  "offlineOver1h": {
    "count": 3,
    "devices": []
  },
  "standbyOver8h": {
    "count": 5,
    "devices": []
  },
  "notStarted30d": {
    "count": 4,
    "devices": []
  }
}

### 4. 院校单位内设备搜索接口

GET /api/agent/device-search?unitId=u001&keyword=酶标仪T06

返回：

[
  {
    "deviceId": "d001",
    "deviceName": "酶标仪 T06",
    "labName": "实验中心101",
    "assetCode": "2025106350",
    "sensorCode": "869275070775626",
    "currentStatus": "standby",
    "todaySummary": "今日运行 1 次，其他时段主要待机"
  }
]

### 5. 设备详情接口

GET /api/device/detail?assetCode=2025106307

返回：

{
  "deviceId": "d001",
  "deviceName": "多功能酶标仪",
  "assetCode": "2025106307",
  "sensorCode": "869275070775620",
  "unitName": "杭州电子科技大学",
  "gs1Code": "4700041100000002309135",
  "deviceType": "单相"
}

### 6. 设备运行数据接口

GET /api/device/runtime?deviceId=d001&date=2026-06-12

返回：

{
  "workDuration": 1.2,
  "standbyDuration": 8.6,
  "offDuration": 12.8,
  "offlineDuration": 0.4,
  "currentCurve": []
}

### 7. 智能体问答接口

POST /api/agent/chat

请求：

{
  "contextType": "unit",
  "unitId": "u001",
  "deviceId": "d001",
  "date": "2026-06-12",
  "question": "酶标仪T06今天运行情况怎么样？"
}

返回：

{
  "answer": "酶标仪 T06 今日运行 1 次，约 14:10 至 15:05 处于工作状态，其他时段主要待机。",
  "contextType": "deviceInUnit",
  "suggestions": [
    "查看近7天异常",
    "生成设备摘要",
    "提交问题反馈"
  ]
}

### 8. 问答历史接口

GET /api/agent/history?contextType=unit&unitId=u001

返回：

[
  {
    "question": "酶标仪T06今天运行情况怎么样？",
    "answer": "酶标仪 T06 今日运行 1 次……",
    "createdAt": "2026-06-12 15:46",
    "relatedDeviceId": "d001"
  }
]

## 八、一期建设范围

### 必须建设

| 模块 | 功能 |
| --- | --- |
| 首页入口 | 新增“仪器运行智能体”入口 |
| 单位绑定 | 输入单位、候选列表、二次确认 |
| 智能发现 | 离线超 1 小时、待机超 8 小时、近 30 天未开机 |
| 设备列表 | 点击智能发现展示设备清单 |
| 指定设备查询 | 支持按设备名称、资产编码、传感器编号查询 |
| 院校单位问答 | 支持单位维度和单设备维度问题 |
| 设备页入口 | 查询设备后显示“问问智能体” |
| 设备上下文 | 自动带入设备名称、资产编码、传感器编号、日期 |
| 智能解读 | 进入设备智能体后自动生成分析 |
| 问答历史 | 支持单位维度和设备维度历史 |

### 二期扩展

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 问题反馈自动生成 | 将智能体分析结果转为问题反馈 |
| 报告导出 | 支持 PDF / Word 报告 |
| 多角色权限 | 操作人员、实验室管理员、设备处分级权限 |
| 设备类型阈值 | 根据不同仪器类型建立差异化判断规则 |
| 智能巡检闭环 | 发现、确认、处理、复核、关闭 |
| 预约记录联动 | 结合预约记录判断预约未使用、超时使用等情况 |

## 九、验收标准

### 1. 单位绑定

- 支持输入单位名称；

- 支持展示多个候选单位；

- 支持选择单位；

- 支持二次确认；

- 绑定成功后进入院校单位智能体页面。

### 2. 智能发现

- 能展示三类数据块；

- 点击数据块后能展示对应设备列表；

- 设备列表包含名称、实验室、资产编码、传感器编号和命中原因。

### 3. 指定设备查询

- 支持输入设备名称查询；

- 支持输入资产编码查询；

- 支持输入传感器编号查询；

- 查询成功后展示设备基础信息和运行摘要；

- 支持从查询结果继续发起智能体问答。

### 4. 院校单位自然语言问答

至少支持以下问题：

- 今天哪些设备离线？

- 哪些设备长期待机？

- 近 30 天哪些设备未开机？

- 本周使用率排名；

- 生成运行报告；

- 某台设备今天运行情况怎么样；

- 某台设备近 7 天有没有异常。

### 5. 单台设备智能体

- 支持从设备查询页面进入；

- 自动带入设备名称、资产编码、传感器编号和日期；

- 自动展示智能解读；

- 支持解释电流曲线；

- 支持查看近 7 天异常；

- 支持生成设备摘要；

- 支持提交问题反馈。

### 6. 问答历史

- 支持查看院校单位智能体问答历史；

- 支持查看单台设备智能体问答历史；

- 历史记录应包含提问、回答、时间、上下文范围。

## 十、方案价值

### 1. 降低查询门槛

用户无需在多个页面中查找数据，可直接通过自然语言查询设备运行情况。

### 2. 提升管理效率

管理员进入智能体即可看到离线、长期待机、长期未开机等关键设备情况。

### 3. 兼顾全局与单点

院校单位智能体既能看整体运行情况，也能直接查询某台具体设备。

### 4. 保留现有业务路径

原有“查设备”功能不被替代，而是在其基础上增加“问问智能体”，降低改造成本。

### 5. 支持后续闭环扩展

后续可进一步打通问题反馈、巡检处理、报告导出、设备画像和预约记录，形成完整管理闭环。

## 十一、总结

本方案通过在小程序中新增“仪器运行智能体”，形成两个互补入口：

- 首页入口：院校单位智能体，用于单位级智能发现、设备查询、自然语言问答和运行报告；

- 设备页入口：单台设备智能体，用于当前设备的曲线解释、异常分析、设备摘要和问题反馈。

更新后的方案既保留了现有小程序的使用习惯，又增强了自然语言交互和智能分析能力。系统不再只是展示运行数据，而是帮助用户理解数据、定位设备、发现问题并形成管理动作。